|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Marca e modello** | **Codice inventario** | **Tipo apparecchiatura** | **Laboratorio DISAT** |
| STROLA SAFE AIRE GS1500 | 18847 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_S - LAB. I005 - CATALISI AMBIENTALE |
| MODELLO FCX50P | 36589 | IAC - Impianto di aspirazione centralizzato | P\_S - LAB. A024 - VETRI PER FOTONICA |
| TEKNO SCIENTIFIC 6001800 | 116740 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_S - LAB. G006 WET CHEMISTRY |
| TEKNO SCIENTIFIC 6001800 | 116741 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_S - LAB. G006 WET CHEMISTRY |
| SAVATEC GS 1500 | 105939 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_S - LAB. G009 CRISTALLIZZAZIONE |
| FERRARO PRATIKA P9018B | 15841 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_S - LAB. G007 - PREPARAZIONE CONTO TERZI |
| FERRARO ARREDI TECNICI | 111703 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_S - LAB. A026/A - GRE.EN^2 LAB.2 |
| SAFE AIR G900 | 111669 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_S - LAB. A025 - GRE.EN^2 |
| LABOSYSTEM TYPHOON 5002/2V | 098123 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_S - LAB. I007 - CIRCLE Biotech processes Lab |
| LABOSYSTEM TYPHOON 5002/2V | 098122 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_S - LAB. I007 - CIRCLE Biotech processes Lab |
| LABOSYSTEM TYPHOON 5003/2V | 091532 | KCA - Cappa chimica aspirazione autonoma | P\_S - LAB. I005 - CATALISI AMBIENTALE |
| MOMO LINE AK120 | 83657 | KCA - Cappa chimica aspirazione autonoma | P\_S - LAB. A024 - VETRI PER FOTONICA |
| LABOSYSTEM TYPHOON 5002ED TWIN | 16865 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_T - LAB. A027 -LIOFILIZZAZIONE |
| ASALAIR 1500FLV | 74692 | KFLV - Cappa a flusso laminare verticale | P\_T - LAB. A027 -LIOFILIZZAZIONE |
| THERMOSCIENTIFIC MSC ADVANTAGE | 105585 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_T - LAB. A042 - INGEGNERIRA FARMACEUTICA |
| STROLA | 00071644 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_T - LAB. A042 - INGEGNERIRA FARMACEUTICA |
| STROLA | 00071643 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_T - LAB. A050 LYOLAB |
| ASALAIR 1200 | 00071602 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_T - LAB. G006 - POLYMAT |
| STROLA GS1500 | 111889 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_T - LAB. A040 - FLUIDI SUPER CRITICI |
| STROLA | 15472 | KCA - Cappa chimica aspirazione autonoma | P\_T - LAB. A040 - FLUIDI SUPER CRITICI |
| LABOSYSTEM THYPOON 5004 2V | 091514 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_T - LAB. A031 - MATERIALI NANOPOROSI |
| ROBOTANK | 00018176 | KCA - Cappa chimica aspirazione autonoma | P\_T - LAB. A038 - REATTORISTICA MULTIFASE |
| LABOSYSTEM 5003 ED | 00018287 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_T - LAB. A038 - REATTORISTICA MULTIFASE |
| LABOSYSTEM 5003 ED | 36395 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_T - LAB. A025 - SICUREZZA INDUSTRIALE |
| LABOSYSTEM 5004 ED | 036397 | KWA - Cappa Walk-In aspirazione autonoma | P\_T - LAB. A025 - SICUREZZA INDUSTRIALE |
| LABOSYSTEM 502HC | 036396 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_T - LAB. A025 - SICUREZZA INDUSTRIALE |
| NO MARCA /MODELLO | 36568 | KCA - Cappa chimica aspirazione autonoma | P\_T - LAB. A039 - BURNER RING |
| LABOSYSTEM 5002/ 2V | 18586 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_T - LAB. I009 - DIDATTICO INDISTRIALE |
| ASALAIR 900 CARBON | 036531 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_T - LAB. I009 - DIDATTICO INDISTRIALE |
| LABOSYSTEM 5002/2V | 18239 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_T - LAB. I008 - DIDATTICO POLIMERI |
| LABOSYSTEM 5002/2V | 18430 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_T - LAB. I006 - DIDATTICO CHIMICA |
| FERRARO FLEXA F9015WB | 18078 | KWA - Cappa Walk-In aspirazione autonoma | P\_T - LAB. G004 - NUOVO LAB DIDATTICO |
| NO MARCA | 00018161 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_T - LAB. G006 - POLYMAT |
| ERLAB | 00018212 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_T - LAB. G007 - POLYMAT |
| COSTRUITA DA EDILOG | 8950 | AL - Aspirazione localizzata | P\_T - LAB. G006 - POLYMAT |
| COSTRUITA DA EDILOG | 8951 | AL - Aspirazione localizzata | P\_T - LAB. G006 - POLYMAT |
| SKE | 18253 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_T - LAB. G007 - POLYMAT |
| TALASSI MA95 EV | 00105790 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_T - LAB. G007 - POLYMAT |
| LINE A BLUE AIR FLOW ACTIVA | 18107 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_T - LAB. G009 PLASMA |
| NO MARCA/MODELLO | 95461 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_1 - LAB. A012 - SINTESI SILICE POROSO |
| TALASSI MA95EV | 17044 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_1 - LAB. A012 - SINTESI SILICE POROSO |
| TEKNO SCIENTIFIC mod. 600180 | 166761 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_1 - LAB. A025 - ELETTROCHIMICA 3 |
| PRATIKA | 00105888 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_1 - LAB. F005 - BIOMATERIALI |
| LABOSYSTEM 5002 ED | 17146 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_1 - LAB. F005 - BIOMATERIALI |
| FASTER CYTOSAFEN-N | 17181 | MSC2 - Cabina biologica Cl.2 | P\_1 - LAB. F005 - BIOMATERIALI |
| BICASA ECO MECC | 00017151 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_1 - LAB. F008 - TAPE CASTING |
| BICASA ECO MECC | 00017130 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_1 - LAB. F008 - TAPE CASING |
| ASALAIR 1200 | 17297 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_1 - LAB. D004 - CARATTERIZZAZIONI BIOMATERIALI |
| LABOSYSTEM 5002EV | 17394 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_1 - LAB. A083 - ELETTROCHIMICA 2 |
| MOMO ECOAIR2006 | 16830 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_1 - LAB. A024 - BIOREFINERY PROCESS |
| LABOSYSTEM TYPHOON 5005ED TWIN | 17598 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_1 - LAB. A023 - GAME |
| CORAL ANTIPOLLUTION SYSTEM | 98282 | IAC - Impianto di aspirazione centralizzato | P\_1 - LAB. D008 - MATERIALI COMPOSITI |
| STROLA M900 | 69512 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_1 - LAB. D009 - PREPARAZIONE CAMPIONI |
| LABOSYSTEM 5001ED | 0017189 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_1 - LAB. D009 - PREPARAZIONE CAMPIONI |
| ASALAIR ADSORPTION HOOD COMBI 1200 | 122579 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_1 - LAB. A010 - ANALISI TERMICA GRUPPO SMAC |
| ASALAIR CARBON 900 EXHAUST | 00069464 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_1 - LAB. F017 |
| ASALAIR CARBON 900 EXHAUST | 00069293 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_1 - LAB. D004 - Laboratorio Caratterizzazione Biomateriali |
| EVOLUTION 150/3 | 116815 | ASPIRATORE CARRELLATO CORAL | P\_1 - LAB. D013 - Materials for Energy Lab |
| STROLA GS 100 | 00069511 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_1 - LAB. D008 - MATERIALI COMPOSITI |
| LABOGENE SCANLAF MARS | 16668 | MSC2 - Cabina biologica Cl.2 | P\_2 - LAB.A037 - BIOTECNOLOGICO |
| ESCO CLASS 2 BSC | 16348 | MSC2 - Cabina biologica Cl.2 | P\_2 - LAB. A040 - CREST |
| WALDNER | 68518 | KWA - Cappa Walk-In aspirazione autonoma | P\_2 - LAB. A040 - CREST |
| LABOSYSTEM TYPHOON TWIN | 15700 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_2 - LAB. A036 - CREST |
| ASALAIR CARBON 900 EXHAUST | 15176 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_2 - LAB. G003 - SERIGRAFIA |
| LABOSYSTEM 5002ED | 16528 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_2 - LAB. G006 - CORROSIONE |
| TALASSI MA 95 EV | 00069277 | KCA - Cappa chimica aspirazione autonoma | P\_2 - LAB.A037 - BIOTECNOLOGICO |
| TALASSI MA 95 EV | 00069514 | KCA - Cappa chimica aspirazione autonoma | P\_2 - LAB.G009 - PREPARAZIONI |
| NO MARCA /MODELLO | 15748 | KCA - Cappa chimica aspirazione autonoma | P\_3 - LAB. D019 - TRATTAMENTI TERMICI/METROLOGIA |
| NO MARCA /MODELLO | 11745 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_S - LAB. B021 - NANOTUBI |
| NO MARCA /MODELLO | 11746 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_S - LAB. B021 - NANOTUBI |
| BICASA EVOLITE 180 | 4947 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_1 - LAB. B022 - MPMNT |
| STROLA GS800 SAFE AIRE | 4942 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_1 - LAB. B022 - MPMNT |
| ASALAIR ATLANTIC 1200 | 4990 | MSC2 - Cabina biologica Cl.2 | P\_1 - LAB. B021 - NANOSCIENZE |
| STROLA GS900 SAFE AIRE | 4941 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_1 - LAB. B025 - NANOSCIENZE CLEAN ROOM |
| THERMOSCIENTIFIC MDS ADVANTAGE | 5149 | MSC2 - Cabina biologica Cl.2 | P\_1 - LAB. B027 - NANOSCIENZE |
| ESCO BSC | 5150 | MSC2 - Cabina biologica Cl.2 | P\_1 - LAB. B027 - NANOSCIENZE |
| FERRARO P180 MOPLEN | n.d | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_1 - LAB. B029 - NANOSCIENZE CHIMICO POLVERI |
| WALDNER SECURFLOW 1800 | 12784 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_1 - LAB. B029 - NANOSCIENZE CHIMICO POLVERI |
| WALDNER SECURFLOW | 201100192 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_3 - LAB. B014 - TNH |
| ASALAIR 1200 FLV | 11618 | KFLV - Cappa a flusso laminare verticale | P\_3 - LAB. B017 - BIOMATERIALS BOOST |
| ASALAIR 1200 FLV | 11615 | KFLV - Cappa a flusso laminare verticale | P\_3 - LAB. B017 - BIOMATERIALS BOOST |
| AIRE SCIENCE PURAIR5 tm | 11498 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | P\_3 - LAB. B012 - CARATTERIZZAZIONE ELETTRICA E ELETTROCHIMICA |
| BICASA | 68117 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | UBI.I/C/1 - Chilab Chivasso |
| SUN VALLEY PLASTICS, INC. | 68099 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | UBI.I/C/1 - Chilab Chivasso |
| FERRARO ARREDI TECNICI (Ferraro AT) P180 MOPLEN | 68120 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | UBI.I/C/1 - Chilab Chivasso |
| ChemFAST 09 | 68137 | KFR - Cappa filtrata a ricircolo | UBI.I/C/1 - Chilab Chivasso |
| ATS FAAR | 71256 | KCA - Cappa chimica aspirazione autonoma | P\_T - LAB. SUPERFICI 2 - ALESSANDRIA |
| ATS FAAR | 71257 | KCA - Cappa chimica aspirazione autonoma | P\_T - LAB. PROVE AL FUOCO - ALESSANDRIA |
| ATS FAAR 8530507 2000 sn 0301 | 71282 | KCA - Cappa chimica aspirazione autonoma | P\_T - LAB. CARATTERIZZAZIONI - ALESSANDRIA |
| non definita | 71283 | KCA - Cappa chimica aspirazione autonoma | P\_T - LAB. CARATTERIZZAZIONI - ALESSANDRIA |
| TALASSI MA956070 2015 n°11 | 70793 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_T - LAB. INTHERM - ALESSANDRIA |
| TALASSI MA956070 2015 n°10 | 70792 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_T - LAB. INTHERM - ALESSANDRIA |
| TALASSI MA956070 2012 n°08 | 70592-94-95 | KCAF - Cappa chimica aspirazione autonoma filtrata | P\_T - LAB. PREPARAZIONI - ALESSANDRIA |
| BICASA - LITE 180 | n.d. |  | A1 -LAB 12 -GREEN ELECTROCHEMISTRY - ENVIPARK TORINO |
| ASAL - ASALAIR 1200 | n.d. |  | A1 -LAB 12 -GREEN ELECTROCHEMISTRY - ENVIPARK TORINO |
| NEDERMAN - SYSTEM NFX | 71779 |  | A1 -LAB 12 -GREEN ELECTROCHEMISTRY - ENVIPARK TORINO |